Importation des images dans le logiciel Genikon (C. Perot)

1) Copier les images (format TIF ou JPEG) à importer sur le PC où se trouve le logiciel ou les laisser sur une clé, un DDE …..accessible sur ce PC.

2) Créer et nommer un nouveau dossier dans génikon

3) Cliquer la 1ère icône en bas à gauche en dessous de la fenêtre des cellules

4) Parcourir l’arborescence pour retrouver et sélectionner le fichier image à importer comme cellule

5) Enregistrer avec N°de cellule sur la lame créée avec le dossier (à priori sans traiter l’image, mais à voir selon les cas)

6) Recommencer les étapes 3 à 5 pour chaque cellule.

